## PERMISOS
|  | PERMISOS DE TRABAJOS SEGUROS (PTS) | [9 empty] | Versión 01 20.feb.2017
GESTIÓN INTEGRAL
PERMISO PARA: | Trabajo en Caliente |  |  | Riesgo Electrico |  |  | Trabajo en Alturas |  |  | ¿Cuál?
| Entrada a Espacios Confinados |  |  | Izaje de Carga |  |  | Otro
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO. | [9 empty] | ÁREA (Bosquejo/Descripción)
Mecanismos de anclaje |  |  | Mosquetones |  |  | Descensor ocho |  | Escaleras tipo tijera
Puntos de anclaje |  |  | Eslinga para restricciòn |  |  | Ascensor Jumar |  | Esacalera extensibles
Lineas de vida horizontal cable |  |  | Eslinga para posicionamiento |  |  | Troll (frenos) |  | Escaleras fijas
Lineas de vida horizontal cuerda |  |  | Eslinga para detenciòn |  |  | Poleas |  | Elevadores
Lineas de vida vertical cable |  |  | Arnes integral de seguridad |  |  | Tripode |  | Andamios
Lineas de vida vertical cuerda |  |  | Cuerda |  |  | Otros |  | Gruas con canasta
Fecha de Expedición |  |  | Expedido A (Proceso / Contratista) |  |  |  | VALIDEZ
DIA | MES | AÑO |  |  |  |  | DESDE |  |  |  | HASTA
Proyecto/Obra |  |  | Área |  |  |  | Día Noche Trabajo en curso
Solicitante |  |  | Cargo |  |  |  | Extendido hasta:
Descripción del trabajo: | [6 empty] | Residente de obra (firma)
Personal de SST (firma)
REQUIERE APROBACIÓN DEL ÁREA ELÉCTRICA SI NO
|  |  | Marque con o o NA si no aplica |  |  |  | Este permiso de trabajo es valido solamente hasta finalizar el turno de trabajo y para las condiciones existentes al momento de su expiración y expira como consecuencia de la ocurrencia de peligros como escapes de gas, derrame de líquidos, cambios drásticos en la operación, Tiempo lluvioso, desacato de normas de seguridad.
Nombre de los trabajadores que intervienen |  |  | Condición aparente de salud | Conocimiento (Hoja de vida) | Sobriedad | Capacitación especifica (Certificación)
MEDIDAS DE SEGURIDAD
TRABAJO EN CALIENTE |  |  | ESPACIOS CONFINADOS |  |  | ENERGIAS PELIGROSAS |  | IZAJE DE CARGA |  |  | TRABAJO EN ALTURAS
Se encuentra el equipo o zona libre de gases,presión,sustancias calientes? |  |  | Existe tuberias o cableado de cualquier tipo |  |  | Ha sido el equipo identificado y desconectado eléctricamente |  | Se verifico las herramientas y materiales a utilizar |  |  | Se realiza inspecciòn de los sistemas de protecciòn caidas.
Las herramientas tienen protección de seguridad |  |  | Están desconectados los fluidos |  |  | Área demarcada, señalizada y despejada |  | Área demarcada y señalizada |  |  | Área demarcada y señalizada
Se encuentran barridos los pisos, sin restos de grasa y de aceite |  |  | El equipo esta libre de gases,presión, sustancias calientes, productos o materiales combustibles |  |  | Se inspeccionó las conexiones, tableros, subestaciones |  | Se inspeccionó la maquinaria a utilizar |  |  | Se realiza inspecciòn de herramientas
Se ha delimitado el área de trabajo |  |  | Están cerradas las válvulas y colocadas las bridas ciegas |  |  | Se encuentra disponible equipo contra incendios |  | Se verificaron las condiciones de la carga |  |  | Inspección a andamios ( anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)
Se realizo inducciòn al personal en la prevenciòn de riesgos |  |  | Existe una ventilación general adecuada |  |  | Estan aterrizados los equipos, tableros y demas a un polo a tierra |  | Se cuenta con la documentación del vehiculo y del operador |  |  | Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)
Se encuentran los equipos y herramientas revisadas |  |  | Los equipos y/o herramientas se revisaron y se encuentran en buen estado |  |  | Se realizo inducciòn al personal en la prevenciòn de riesgos |  | Esta dotada la grúa de un extintor |  |  | Se realizo inducciòn al personal en la prevenciòn de riesgos
Se encuentra disponible equipo contra incendios |  |  | El trabajador ha instalado el arnes de seguridad y ha sido conectado a una linea de vida |  |  | Se verifico las condiciones de las maquinas y/o equipos |  | La grúa pose la tabla de capacidad de carga |  |  | Divulgacion de plan de emergencias (rescate y autorescate)
Se utilizan los EPP apropiados para este tipo de riesgo |  |  | Se dispuesto de una persona en la superficie, para que apoye durante toda la actividad y en caso de emergencia |  |  | Se utilizan los EPP apropiados para este tipo de riesgo |  | Se inspeccionaron las poleas y Guayas |  |  | Se encuentra un vigía con el operador como acción preventiva
Existe una adecuada ventilación que reduzca la concentración de vapores o gases |  |  | Se ha dispuesto de una cuerda de servicio para carga objetos y otros materiales de trabajo |  |  | Se Verifica y señaliza la ausencia de tensión |  | Los controles del equipo están en buen estado |  |  | Las herramientas se encuentran aseguradas para evitar caidas
Existe el ATS |  |  | Existe el ATS |  |  | Existe el ATS |  | Existe el ATS |  |  | Existe el ATS
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO
Casco |  |  | Guantes de PVC |  |  | Polainas |  | Extintores |  |  | Detector de oxigeno
Botas de seguridad |  |  | Proteccion auditiva |  |  | Equipo de aire asistido |  | Cinta demarcatoria |  |  | Otros:
Gafas de seguridad |  |  | Careta de soldador |  |  | Otros: |  | Elementos de señalizacion
Guantes de algodon |  |  | Proteccion respiratoria |  |  |  |  | Radio transmisor/receptor
Guantes de cuero |  |  | Chaleco reflectivo |  |  |  |  | Botiquín
Guantes dielectricos |  |  | Ropa de trabajo (overol) |  |  |  |  | Kit para derrames
Protección facial |  |  | Peto de carnaza |  |  |  |  | Explosimetro
APROBACIONES / AUTORIZACIONES
RESIDENTE DE OBRA (FIRMAS) |  |  |  | CONTRATISTA (FIRMAS) |  |  | PROFESIONAL SST (CON LICENCIA) (FIRMAS) |  |  |  | PERSONAL INVOLUCRADO (FIRMAS)
T. CALIENTE: |  |  |  | T. CALIENTE: |  |  | T. CALIENTE:
E. CONFINADO: |  |  |  | E. CONFINADO: |  |  | E. CONFINADO:
E. PELIGROSAS: |  |  |  | E. PELIGROSAS: |  |  | E. PELIGROSAS:
I. DE CARGA: |  |  |  | I. DE CARGA: |  |  | I. DE CARGA:
T. EN ALTURA: |  |  |  | T. EN ALTURA: |  |  | T. EN ALTURA:
NOMBRE |  |  |  | NOMBRE |  |  | NOMBRE |  |  |  | NOMBRE
FINALIZACIÓN
Todas las tarjetas/bloqueos removidos |  |  |  | SI |  | NO | Trabajo finalizado trabajo NO finalizado Sitio limpio/asegurado
Equipos listos para operar |  |  |  | SI |  | NO | Persona Ejecutante del trabajo Firma
Residente de Obra HORA |  |  |  | FIRMA |  |  | CIERRE Y/O CANCELACIÓN
Ârea verificada por inspector SST HORA |  |  |  | FIRMA |  |  | RESPONSABLE SST |  | HORA |  | FIRMA